UNIP

Leonardo Pedrozo Elias Rodrigues – G78GGE-0

SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL INTELIGENTE (IOT) PARA SALAS DE AULA

Araçatuba - SP

2026

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento ambiental baseado em Internet das Coisas (IoT) para ambientes de ensino. A qualidade do ambiente físico em salas de aula é um fator determinante no processo cognitivo e no bem-estar de alunos e docentes. O sistema visa transformar a percepção subjetiva do conforto em dados quantitativos e auditáveis, além de fornecer apoio a decisões estratégicas baseadas em dados reais.

2. PROBLEMATIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A gestão escolar contemporânea carece de ferramentas que monitorem variáveis físicas de forma contínua. Fatores como estresse térmico, níveis elevados de ruído e iluminação inadequada estão diretamente ligados à redução da janela de atenção dos discentes. A justificativa reside na necessidade de adequação às normas NBR 10152 e NBR ISO/CIE 8995-1.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um protótipo inteligente de monitoramento ambiental capaz de coletar e analisar dados de temperatura, umidade, luminosidade e ruído em salas de aula a fim de promover um melhor ambiente para aprendizado.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Projetar um nó sensor utilizando ESP8266;

• Coletar dados de salas em escolas com sensores IOT;

• Estabelecer rede via protocolo MQTT;

• Gravação dos dados coletados em um Banco de Dados;

• Criar ambiente virtual para visualizações;

• Criar dashboard para alertas preventivos.

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

• Hardware: Microcontrolador ESP8266 (Dual-core, Wi-Fi integrado).

• Sensores (Data Acquisition):

- DHT11 (Temperatura/Umidade).

- BH1750 (Luminosidade Lux).

- MAX9814 (Ruído/som).

• Protocolo: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

5. METODOLOGIA

A metodologia segue a arquitetura de quatro camadas: Percepção (Sensores de temperatura/umidade, luminosidade e som), Rede (Wi-Fi), Processamento e Aplicação (Sistema com Dashboard Interativo).

6. CONCLUSÃO

A implementação deste sistema representa um avanço na modernização das instituições de ensino, permitindo uma gestão baseada em evidências (Data-Driven) focada na saúde e na eficiência do aprendizado.